[image: image1.png]e FUTEEARER
FHHBEEARER





怀化市第五人民医院

招标文件
采购项目名称：核磁、64排CT、16排CT整体维保项目
采   购   人：怀化市第五人民医院
采  购 编 号：2026007
目   录

第一章  采购公告
3

第二章  投标资料表
5
第三章  评价体系与标准
6
第四章  服务参数需求
8


第一章   采购公告
根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

	序号
	标的名称
	数量
	预算价格

（万元/3年）

	1
	核磁、64排CT、16排CT整体维保项目
	1
	15.00


一、项目概况
1.项目名称：核磁、64排CT、16排CT整体维保项目
2.采购编号：2026007
3.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
二、投标人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

6.特定资格条件：无。

7.投标人需具有联影CT或者联影MRI维保业绩（提供合同复印件加盖公章）。

三、投标及开标事宜

1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

2.报名截止时间：2026年7月16日17:00止（北京时间）

3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部（行政楼一楼）
4.开标时间：2026年7月17日16:00（北京时间）

5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       

四、联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：殷振全 1837415654

电  话：0745-2788939
 投标资料表

	条款项号
	内     容

	一、说  明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份。加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：采用竞争性谈判

	5.3
	定标原则：最低评标价法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无


第三章  评价体系与标准

1.本评标办法采用竞争性谈判方法。

2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

3.本次招标采用最低价评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用两次报价，由最低价中标；

4.资格、符合性评审条款

资格、符合性评审条款

	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营许可证或者第二类医疗器械经营备案凭证等一致

	2
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，具有医疗设备维修或者专用维修的经营范围

	4
	
	资格要求
	供应商取得医疗器械经营许可证或者第二类医疗器械经营备案凭证

	5
	
	财务要求
	财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。

	7
	响应性

评审

标准


	投标报价
	招标人设有招标控制价的，投标供应商的投标报价不得超过招标控制价

	8
	
	交货期
	合同签订后生效


第四章 服务参数需求

一、技术参数要求
1、维保设备品牌型号：联影1.5T MRI（UMR580）一台、联影64排CT机（UCT760）一台、GE Brightspeed Elite Select 16排CT机一台。

2、服务期限：三年。

3、服务地点：怀化市第五人民医院影像科。

4、保修范围：人工技术型保修（不包含备件更换费用）。

5、服务要求：

5.1、合同期内所维保的设备达到96%以上的年开机率（按照全年365天计算，即停机时间少于15天）。如果开机率由于中标方的原因未能达到，对于开机率低于96% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历。

5.2、合同期内，中标方须提供不限次数的应急维修服务。中标方接到采购人医院故障报修通知时须随叫随到，接获报修电话后30分钟内响应，若电话指导无法解决故障，则中标方须在接获报修电话后安排工程师在12小时内到达现场进行维修（包括节假日）。

5.3、合同期内，中标方每年须对所维保的设备提供2次定期维护、保养，每六个月一次，每缺少一次维护扣罚人民币壹万元整（￥10000.00元）。保养内容完全按照设备原厂标准，内容包括：设备清洁、性能测试及较准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

5.4、服务期内的工程师维修费、差旅费、税费均含概于供应商投标文件的报价中。

5.5、服务期内，如出现需要更换其他备件的情况，则备件的采购费用由采购人负责，中标人所报的价格不得高于原厂书面报价的85%。所更换的配件要求为原设备零配件同一生产厂家或同一型号规格的零配件，且配件供应100%保障。

5.6、合同期内，中标方保证所维保设备的图像质量、各项技术指标满足（省、市级）的质量检测标准的要求，通过检测，取得合格证。

二、商务要求

  1.投标人具有400服务热线，全年365天24小时开通，由工程师专人接听。（需提供具体的号码及400电话报装合同）
2.投标人需具有联影CT及联影MRI维保业绩（提供合同复印件加盖公章）。

3.投标人需具有医疗器械经营许可证。

4.投标人需具有种类和范围包含有使用三类射线装置的辐射安全许可证（提供辐射安全许可证复印件加盖公章）。 

5.同意医院付款方式。
[image: image1.png]

